УТВЕРЖДАЮ:

Глава Поселковой

администрации СП «Поселок Детчино»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Л. Заверин

«30» ноября 2018 г.

**Техническая часть**

*Технические характеристики товаров (материалов), используемых «Подрядчиком» по техническому обслуживанию уличного освещения в*

*с.Детчино*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товаров (материалов)** | **Технические характеристики товаров (материалов)** | |
| 1. | Светильник  светодиодный  консольный | Защитное стекло: наличие | |
| Мощность лампы: не менее 90 Вт | |
| Материал корпус: Алюминий | |
| Степень защиты: не менее IP65 | |
| Цветовая температура: не менее 4700 | |
| Световой поток, Лм: не менее 9000 | |
| 2. | Лампа | | Натриевые |
| Высокого давления |
| Световой поток, Лм: не менее 14500 |
| Мощность, (Вт), не менее 150 |
| Тип цоколя: Е40 |

***Инструкция по подготовке заявки на участие в электронном аукционе***

*В прикрепленном файле участник размещения заказа должен представить конкретные товары (материалы) (характеристики) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),* ***наименование страны происхождения товара.***

*При описании характеристик товаров (материалов) не должны использоваться слова «не более» или «не менее», «не ниже», «не хуже», кроме случаев, когда данные характеристики прописаны в сопроводительных документах на товар или когда значения показателей не могут изменяться.*

*В случае если требуемое значение показателя содержит разделительный союз* ***«ИЛИ»****, то участник размещения заказа выбирает* ***ОДИН*** *из предложенных вариантов.*

*В случае если требуемое значение показателя содержит разделительный союз* ***«И»****, то участник размещения заказа выбирает* ***ВСЕ*** *варианты.*